ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по применению

аппарата структурно-резонансной электромагнитотерапии

«РЕМАТЕРА®»

(по материалам утвержденных МИНЗДРАВОМ  РФ

Методических рекомендаций 2000 г. и

Пособия для врачей 2004 г.)

Москва

2009 г.

ВВЕДЕНИЕ

Развитие тканей и органов во внутриутробном периоде, а в дальнейшем адекватный рост и восстановление структуры после разнообразных повреждений в процессе жизнедеятельности направляется и поддерживается морфогенетическим полем (МГП), характерной особенностью которого является волнообразный ритм информационно-энергетических процессов, подчиненный и, вследствие этого, согласованный с космическими ритмами.

Таким образом, образуются стабильные биоритмы, содержащие высокочастотные компоненты жизнедеятельности молекул и субклеточных органелл  и низкочастотные компоненты тканей, органов, целостного организма и даже социально-общественных организаций.

На базе стабильных биоритмов организуются лабильные биоритмы, регулирующие уже функционирование структурных образований.

Без первичного повреждения структуры на каком-либо уровне организации организма нет и функционального нарушения.

Хотя число типовых структурных реакций живой ткани на повреждающие этиологические факторы ограничено, при этом возникает чрезвычайно большое количество индивидуальных вариантов функциональных нарушений и также искажений морфогенетического поля.

Вместо поиска бесконечного числа вариантов синхронизации с патологией, структурно-резонансная терапия предлагает восстанавливать исходную нормальную структуру тканей и органов путем вхождения в резонанс к стабильным биоритмам, базальные (запрограммированные эволюцией и не зависящие от патологии, пола, возраста, расового генотипа) частоты которых стали известны в результате специальных исследований.

Нормализация структуры приводит вторично к нормализации функции и  тем самым ликвидируется картина болезни.

Структурно-резонансная терапия (СРТ) реализуется устройствами с воздействием электрическим током контактно (на кожу или слизистые оболочки) или магнитной составляющей электромагнитного поля бесконтактно (посредством индукторов через одежду).

Как с точки зрения воздействия на зоны сингулярности, управляющие ритмическими волнообразными процессами, так и с точки зрения энергетической мощности (на уровне равном или меньшем напряженности магнитного поля Земли), СРТ с индуктивным воздействием принципиально отличается от общепринятой физиотерапии и относится к информационному варианту терапии.

Различные аппаратные решения для реализации СРТ дополняют друг друга при использовании в клинических условиях.

Бесконтактное электромагнитное воздействие, обеспечиваемое аппаратом «РЕМАТЕРА», (содержит в общем спектре лечебного сигнала диапазон системных регуляционных частот по огибающей от 0,04 до 50000 Гц) имеет преимущество в тех случаях, когда необходимо восстановить нормальную регуляцию, гармонизировать основные биоритмы (нейроциркуляторная дистония, предменструальный синдром, неврастения,  синдром хронической усталости, вертебробазилярная недостаточность); на органном частотном уровне купировать разнообразную патологию полых органов (эрозивно-язвенные и воспалительные поражения пищевода, желудка. 12-п кишки, толстой кишки и ануса; бронхиальная астма; пневмонии; бронхиты; ОРЗ; пневмосклероз; обострение бронхоэктатической болезни; спастические дискинезии); при патологии артериол, капилляров, венозной и лимфатической системы (трофические язвы; инфицированные раны; рожистое воспаление; флегмоны; гематомы; тромбофлебит; атонический варикоз вен яичка, внутренних органов, в том числе при циррозе печени с гепатомегалией и вен ног; лимфостазы, в том числе первичная слоновость); при серозитах (плеврит; асцит; водянка оболочек яичка; острый и обострение хронического отита), синовитах и бурситах; средство выбора при аллергических    поражениях    разных    органов,    в    том    числе    токсико-аллергическом гепатите и панкреатите, отеке Квинке,, экземе, нейродермите, крапивнице, поллинозе, а также псориазе .

Следует избегать методологической путаницы, основанной на неадекватном использовании  модного и коммерчески выгодного термина «резонанс»:

- лазеро- и КВЧ- терапия задействуют высокие частоты молекулярного уровня и по клинической эффективности не превышают возможностей рефлексотерапии по БАТ;

- использование функционального резонанса, например, создание «периферического» сердца по В.И.Ильину за счёт наложения вибратора на бедренную артерию при хронической недостаточности кровообращения с расчётом частоты 1\QRS;

- неадекватный условный выбор частоты воздействия по признаку появления парестезии (А.В.Самохин и Ю.В. Готовский, 1992-2000) или «приятного» ощущения под накожными электродами (аппарат «ДЕЛЬТА» для обезболивания при остром инфаркте миокарда);

- рекламная информация о «резонансном» лечении всех органов без доказательного научного обоснования («ДЭТА-7»,  «Диа-ДЭНС-ПКМ»);

- биорезонансная терапия по Морелю (аппараты «BICOM», «PEТEK», Германия , и «ИМЕДИС», Москва) в зависимости от  качества аппаратуры и квалификации оператора воспринимаемые от больного искажённые асимметричные волны биопотенциалов блокируются, а весьма трудно уловимые в условиях патологии симметричные усиливаются  (так называемая эндогенная биорезонансная  терапия по классификации Ю.В.Готовского не имеет отношения к структурно-резонансной терапии);

- аппараты с «обратной биологической связью» типа «СКЭНАР», подающие накожно электрический сигнал, имитирующий нервный импульс, меняющий в определенных пределах параметры в зависимости от изменения в процессе лечебного сеанса электромеханических  свойств кожных покровов в зоне воздействия.

Эффективность СРТ имеет свои границы, в первую очередь, обусловленные необратимыми изменениями МГП, связанными с грубыми нарушениями структуры органа – атрофический цирроз печени; первично сморщенная почка; инсулинозависимый сахарный диабет; гипериммунная патология с развитием ревматоидного артрита, системной красной волчанки, дерматомиозита, системной склеродермии, узелкового периартериита, фибропластического альвеолита Хаммана-Рича; постинфарктный и постмиокардитический кардиосклероз с поражением проводящих путей или аневризмой миокарда.

Однако во многих случаях включение СРТ  позволяет существенно улучшить качество жизни больных даже с этой патологией.

Аналогичным образом при персистирующем (сохраняющем свою активность) этиологическом  агенте требуется  поддерживающая   СРТ, например, при активном  вирусном циррозе печени, часто рецидивирующей латентной вирусной инфекции (типа простого герпеса, опоясывающего лишая и др.).

Кроме того, сроки реабилитации  при различной патологии, весьма оптимальные  на фоне СРТ по сравнению с другими методами лечения, не могут противоречить общебиологическим законам развития и репарации. К примеру, сроки заживления язвы луковицы двенадцатиперстной  кишки не могут быть короче 36 часов, язвы желудка -72 часов, в то время как эпителизация кожных дефектов при хронических, не курируемых другими методами  язвах, в зависимости от глубины и площади поражения может затягиваться на несколько месяцев. Для профилактики послеоперационных осложнений в стоматологии достаточно 2-4 стандартных сеансов, для излечения тяжёлого пародонтоза- около месяца ежедневной терапии. Быстро купируются ОРЗ, острая пневмония и острый экссудативный плеврит - за 2-6 сеансов, а хронический  сухой бронхит требует 10-15 сеансов. При лечении грубых атонических  варикозов вен  косметический эффект (как наиболее трудный для купирования из клинических симптомов) на ногах достигается за несколько месяцев, а нормализация тонуса вен  (под контролем ЭГДС и колоноскопии) желудка и толстого кишечника при циррозах печени с гепатомегалией происходит уже через несколько сеансов.

Данный метод  позволяет воздействовать на разные звенья патогенеза и одновременно проводить терапию нескольких сопутствующих  заболеваний. Структурно-резонансная  электромагнитная терапия хорошо сочетается с другими видами лечения (фармакологическими, хирургическими и т.д.), может  широко использоваться в лечебно-профилактических, санаторно-курортных  учреждениях.

В результате  применения метода создаются условия для восстановления собственных, генетически обусловленных  ритмов человеческого организма в соответствии с законами резонанса, синхронизации и информационно-волнового воздействия. Отсутствие элементов  нагрева и стимуляции  снижает вероятность развития побочных эффектов и осложнений метода.

Применение аппарата «РЕМАТЕРА» при проведении структурно-резонансной терапии позволяет оказывать общее воздействие на организм при использовании сканирующего режима и выбора индивидуальной программы воздействия,  за счёт активного влияния на органические и функциональные структуры основных систем и органов в соответствии с их эндогенными ритмами, что приводит к нормализации тонуса сосудов, улучшению состояния центральной нервной системы, вегетативного обеспечения жизненно важных органов, обмена веществ и трофики тканей. Это обеспечивается за счёт  восстановления ритмического саморегулирования биохимических, электрических и других процессов на всех уровнях.

Перед процедурой пациенту необходимо снять украшения, часы, очки и индивидуальные устройства связи, генерирующие электромагнитные поля (пейджер, мобильный телефон). Процедура проводится на кушетке или кровати. Правильный выбор и расположение индукторов  являются важным моментом терапии. Индукторы (при бесконтактном методе) размещаются непосредственно над участками тела, подвергаемыми  воздействию.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕЧЕБНОГО СИГНАЛА И

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Аппарат «РЕМАТЕРА» вырабатывает равноскважные биполярные прямоугольные импульсы тока (огибающая), прорезанные равноскважными прямоугольными импульсами большей частоты (заполнение = несущая):

Аппарат имеет 8 режимов работы. В соответствии с алгоритмом выбранного режима соответствующие фиксированные частоты с определенными частотами огибающей и заполнения в определенном порядке и на заданное время подаются на индуктор:

| № режима | Частота огибающей, Гц, (период) | Частота несущей, Гц, (период) | Время экспозиции, мин. (Режим) |  | № режима | Частота огибающей, Гц (период) | Частота несущей, Гц (период) | Время экспозиции, мин. (Режим) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,047 (21,3 с) | 0,28 (3,6 с) | 4 | (Последовательный переходный режим регулирующих частот) | 7 продолжение | 1152 (0,87мс) | 147456 (6,8мкс | По 19,15 секунды для каждой несущей. Для каждой огибающей выполняется цикл переключения несущей частоты с минимальной до максимальной и обратно. Затем последовательно производится смена частоты огибающей на следующую, более высокую частоту. Всего 60 минут на режим. (Сканирующий режим) |
|  | 0,070 (14,3 с) | 0,42 (2,4 с) | 4 |  |  | 1152 (0,87мс) | 294912 (3,4мкс) |  |
|  | 0,094 (10,6 с) | 0,56 (1,8 с) | 4 |  |  | 1536 (0,65мс) | 9216 (109мкс) |  |
|  | 0,28 (3,6 с) | 1,69 (0,6 с) | 4 |  |  |  | 12228 (81мкс) |  |
|  | 0,38 (2,7 с) | 2,25 (0,44 с) | 4 |  |  |  | 18432 (54мкс) |  |
|  | 1,13 (0,9 с) | 6,75 (0,28 с) | 4 |  |  |  | 24576 (41мкс) |  |
|  | 1,50 (0,67 с) | 9,00 (0,11 с) | 4 |  |  |  | 36864 (27мкс) |  |
|  | 2,25 (0,44 с) | 13,5 (74мс) | 4 |  |  |  | 49152 (20мкс) |  |
|  | 3,00 (0,33 с) | 18,0 (56мс) | 4 |  |  |  | 73728 (13,6мкс) |  |
|  | 4,50 (0,22 с) | 27,0 (37мс) | 4 |  |  |  | 98304 (10,2мкс) |  |
|  | 6,00 (0,17 с) | 36,0 (28 мс) | 4 |  |  |  | 147456 (6,8мкс |  |
|  | 9,00 (0,11 с) | 54,0 (19мс) | 4 |  |  |  | 196608 (5,1мкс) |  |
|  | 12 (83 мс) | 72,0 (14мс) | 4 |  |  |  | 294912 (3,4мкс) |  |
|  | 36 (27мс) | 216 (4,63мс) | 4 |  |  | 2304 (0,43мс) | 18432 (54мкс) |  |
|  | 48 (20 мс) | 288 (3,47мс) | 4 |  |  |  | 36864 (27мкс) |  |
| 2 | 0,047 (21,3 с) | 0,28 (3,6 с) | 60 | (Монорежимы) |  |  | 73728 (13,6мкс) |  |
| 3 | 0,070 (14,3 с) | 0,42 (2,4 с) | 60 |  |  |  | 147456 (6,8мкс |  |
| 4 | 0,28 (3,6 с) | 12228 (81мкс) | 60 |  |  |  | 294912 (3,4мкс) |  |
| 5 | 12228 (81мкс) | 73728 (13,6мкс) | 60 |  |  | 3072 (0,32мс) | 18432 (54мкс) |  |
| 6 | 192 (5,2 мс) | 12228 (81мкс) | 20 |  |  |  | 24576 (41мкс) |  |
|  | 192 (5,2 мс) | 73728 (13,6мкс) | 20 |  |  |  | 36864 (27мкс) |  |
|  | 192 (5,2 мс) | 147456 (6,8мкс) | 20 |  |  |  | 49152 (20мкс) |  |
| 7 | 192 (5,2 мс) | 1152 (0,87мс) | По 19,15 секунды для каждой несущей. Для каждой огибающей выполняется цикл переключения несущей частоты с минимальной до максимальной и обратно. Затем последовательно производится смена частоты огибающей на следующую, более высокую частоту. Всего 60 минут на режим (Сканирующий режим) |  |  |  | 73728 (13,6мкс) |  |
|  |  | 1536 (0,65мс) |  |  |  |  | 98304 (10,2мкс) |  |
|  |  | 2304 (0,43мс) |  |  |  |  | 147456 (6,8мкс |  |
|  |  | 3072 (0,32мс) |  |  |  |  | 196608 (5,1мкс) |  |
|  |  | 4608 (0,21мс) |  |  |  |  | 294912 (3,4мкс) |  |
|  |  | 6144 (0,16мс) |  |  |  | 4608 (0,21мс) | 36864 (27мкс) |  |
|  |  | 9216 (109мкс) |  |  |  |  | 73728 (13,6мкс) |  |
|  |  | 12228 (81мкс) |  |  |  |  | 147456 (6,8мкс |  |
|  |  | 18432 (54мкс) |  |  |  |  | 294912 (3,4мкс) |  |
|  |  | 24576 (41мкс) |  |  |  | 6144 (0,16мс) | 36864 (27мкс) |  |
|  |  | 36864 (27мкс) |  |  |  |  | 49152 (20мкс) |  |
|  |  | 49152 (20мкс) |  |  |  |  | 73728 (13,6мкс) |  |
|  |  | 73728 (13,6мкс) |  |  |  |  | 98304 (10,2мкс) |  |
|  |  | 98304 (10,2мкс) |  |  |  |  | 147456 (6,8мкс |  |
|  |  | 147456 (6,8мкс) |  |  |  |  | 196608 (5,1мкс) |  |
|  |  | 196608 (5,1мкс) |  |  |  |  | 294912 (3,4мкс) |  |
|  |  | 294912 (3,4мкс) |  |  |  | 9216 (109мкс) | 73728 (13,6мкс) |  |
|  | 576 (1,74мс) | 4608 (0,21мс) |  |  |  |  | 147456 (6,8мкс |  |
|  |  | 9216 (109мкс) |  |  |  |  | 294912 (3,4мкс) |  |
|  |  | 18432 (54мкс) |  |  |  | 12288 (81мкс) | 73728 (13,6мкс) |  |
|  |  | 36864 (27мкс) |  |  |  |  | 98304 (10,2мкс) |  |
|  |  | 73728 (13,6мкс) |  |  |  |  | 147456 (6,8мкс |  |
|  |  | 147456 (6,8мкс) |  |  |  |  | 196608 (5,1мкс) |  |
|  |  | 294912 (3,4мкс) |  |  |  |  | 294912 (3,4мкс) |  |
|  | 768 (1,30 мс) | 4608 (0,21мс) |  |  |  | 18432 (54мкс) | 147456 (6,8мкс) |  |
|  |  | 6144 (0,16мс) |  |  |  |  | 294912 (3,4мкс) |  |
|  |  | 9216 (109мкс) |  |  |  | 24576 41мкс) | 147456 (6,8мкс |  |
|  |  | 12228 (81мкс) |  |  |  |  | 196608 (5,1мкс) |  |
|  |  | 18432 (54мкс) |  |  |  |  | 294912 (3,4мкс) |  |
|  |  | 24576 (41мкс) |  |  |  | 36864 (27мкс) | 294912 (3,4мкс) |  |
|  |  | 36864 (27мкс) |  |  |  | 49152 (20мкс) | 294912 (3,4мкс) |  |
|  |  | 49152 (20мкс) |  |  | 8 | А | Соответствует режиму № 1, но время экспозиции каждой частоты 2 минуты |  |
|  |  | 73728 (13,6мкс) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 98304 (10,2мкс) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 147456 (6,8мкс) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 196608 (5,1мкс) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 294912 (3,4мкс) |  |  |  | Б | Соответствует режиму № 7, но время экспозиции каждой частоты 9,575 секунды |  |
|  | 1152 (0,87мс) | 9216 (109мкс) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18432 (54мкс) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 36864 (27мкс) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 73728 (13,6мкс) |  |  |  |  |  |  |

СПИСОК ЗАБОЛЕВАНИЙ И КЛИНИЧЕСКИХ СИНДРОМОВ, ПРИ КОТОРЫХ УСПЕШНО ПРИМЕНЕНИЕ СРТ  (в разных аппаратных решениях)

| - абсцесс - аденома предстательной железы - аднексит - аллергия с поражением кожи - аллергия по типу отека Квинке - альвеолит зубной - ангина - ангиопатия диабетическая глаз - ангиопатия диабетическая почек - ангиоспазм с мигренью - ангиоспазм по типу облитерирующего эндартериита - анкилоз - артериальная гипертония - артериальная гипотония - артериит височный - артрит суставов конечностей - артрит подагрический - артрит позвоночника - артрит реактивный - артрит ревматоидный - артрит травматический - артрозо-артрит - астения - асцит - атония желудочно-кишечного тракта хроническая - атония сфинктера мочевого пузыря - бесплодие вторичное у женщин - болезнь Бехтерева - бронхиальная астма атопическая - бронхиальная астма инфекционно-аллергическая - бронхит - бронхо-эктатическая болезнь - бурсит - варикозная болезнь вен ног- атонический вариант - варикозная болезнь вен с локализацией в пищеводе, желудке, нисходящей ободочной кишке, геморрой - варикоцеле - вегетативный невроз - вертебро-базилярная недостаточность - водянка оболочек яичка - вывихи суставов - гайморит - гастрит и гастродуоденит - гематомы - геморроидальное воспаление - гепатит острый токсико-аллергический - герпес опоясывающий (Zoster) - гингивит - гипертоническая болезнь - гипоменорея - глаза заболевания - голеностопного сустава артрит - гонит, гонартроз - грыжи межпозвонковых дисков (грыжи Шморля) - дерматит - дискинезия желудочно-кишечного тракта спастическая - дискинезия желчевыводящих путей - дисменорея (альгодисменорея) - дисфункция яичников - долихосигма - дорсопатия шейного отдела позвоночника - желчная колика - желчного пузыря воспаление - запор - инсульт в позднем восстановительном периоде - инфильтрат - ишемическая болезнь сердца - ишиорадикулит - кисти мелких суставов артрит и артроз - кишечная колика - климактерический синдром патологический - коксартрит и коксартроз - коленного сустава артрит и артроз - колит простой - косметологические процедуры - крапивница - лимфаденит - лимфостаз ног - лицевого нерва паралич - лишай опоясывающий - лишай отрубевидный - локтевого сустава артрит и артроз - лучезапястного сустава артрит и артроз - люмбальгия - мастит - мастоидит - мастопатия - мениска коленного сустава ущемление и воспаление - метроэндометрит - миалгия - мигрень - миозит - миокардит - миофиброма матки - невралгия тройничного нерва - неврит тройничного нерва - нейродермит - нейроциркуляторная дистония - неспецифический язвенный колит - нестабильность позвоночника - нефрит острый и обострение хронического - нефропатия поликистозная - облитерирующий артеросклероз артерий ног | - облитерирующий эндартериит - ожоги - опоясывающий лишай - остеоартроз различных суставов - остеомиелит - остеопороз - остеофиты - остеохондроз - острое респираторное заболевание - отек Квинке - отит средний - отрубевидный (разноцветный) лишай - панариций - панкреатит - папилломатоз шейки матки - паралич лицевого нерва - параличи периферических нервов - парапроктит - пародонтоз - паронихия - паротит - пельвиоперитонит остаточные явления в виде спаечного процесса - переломы - перикоронит - периодонтит - периостит - периферическая алкогольная полинейромиопатия - периферическая полинейропатия диабетическая - печеночная недостаточность - пиелонефрит - пилоростеноз - плеврит - плечевого сустава воспаление - пневмония - пневмосклероз - подагра острая - позвоночника патология - поликистоз яичников - поллиноз - половая дисфункция у мужчин на фоне воспаления - послеоперационный парез желудочно-кишечного тракта - почечная колика - почечная недостаточность острая - почечная недостаточность хроническая - пояснично-крестцовый радикулит - предменструальный синдром - простатит - псориаз кожный - радикулит пояснично-крестцовый - радикулит шейный - раны плохо заживающие - растяжение связок - реабилитация после экстремальных нагрузок - ринит - рожистое воспаление головы - рожистое воспаление ног - сальпингоофорит - сепсис (в комплексной терапии в стационаре) - синдром раздраженной толстой кишки - синдром хронической усталости - синовит - синусит - склеродермия - слоновость ног - спаечный процесс различной локализации - спондилез - спондилоартрит, спондилит, сподилоартроз - стенокардия - стоматит - стоматологические заболевания - стопы мелких суставов артрит и артроз - тазобедренного сустава артрит и артроз - тендовагинит - тиреоидит - тонзиллит - трещина заднего прохода - тромбофлебит вен ног - тромбофлебит вен рук - трофические язвы ног - уретрит - ушиб мягких тканей - фарингит - фибромиома матки - флегмона - фронтит - холангит - холецистит - хроническая обструктивная болезнь легких - церебро-васкулярная болезнь - цирроз печени без атрофии - цистит и цисталгия - шипы костные - экзема - эмфизема легких - эндартериит облитерирующий - эндометриоз внутренний - эндометрит - энцефалопатия дисциркуляторная - эпидидимит - эрозии пищевода, желудка, 12-п. кишки - эрозия шейки матки - язва пищевода, желудка, 12-п. кишки |
| --- | --- |

ЛЕЧЕБНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕЧЕБНЫХ РЕЖИМОВ

АППАРАТА   РЕМАТЕРА

Режим №1 (информационная сборка; коррекция управления кооперативными процессами в организме) показан при вегетоневрозах, синдроме хронической усталости, нейро-циркуляторной дистонии, при одновременной патологии органов дыхания и желудочно-кишечного тракта.

Режим №2 (пищеводно, – желудочно, - двенадцатиперстный и кожный) показан при разнообразной патологии пищевода, желудка, 12-ти перстной кишки и кожи (нет эффекта при вялотекущих грибковых заболеваниях и мелком фурункулезе кожи).

Режим №3 (толстокишечно-бронхиальный) показан при разнообразной патологии бронхов и легких, толстого кишечника и ануса (трещины, геморрой).

Режим №4 (седативно-спазмолитический) показан при спазмах гладких мышц артерий и полых органов (кишечника, желчных путей, привратника желудка, мочевых путей, бронхов; некоторые формы мигрени и невралгии черепно-мозговых нервов).

Режим №5 (основной микроциркуляторный) показан при ишемической патологии и нарушенной регенерации кожи, подкожной клетчатки, скелетной мускулатуры.

Режим №6 (дестабилизация) показан при лечении острой фазы любых заболеваний в первые 10-15 часов; при гиперплазии доброкачественной ( с динамическим контролем под наблюдением врача) предстательной железы, матки и ее придатков , щитовидной железы, молочных желез; в целях обезболивания (острый радикулит, острый пульпит).

Режим №7 (неспецифическое сканирование) показан при воспалительных и дистрофических процессах различных органов и тканей, в том числе в лечении флегмон, абсцессов, тромбофлебитов, серозитов, лимфостаза, цирроза печени с гепатомегалией, а также атонического варикоза вен ног, внутренних органов и яичек. Применяется  также как  дополнение  к режиму № 6.

Режим №8 (общий лечебный режим) применяется при заболеваниях   с неуточненным или сложным этиопатогенезом, в том числе аллергиях, интоксикациях, ожогах, бронхиальной астме, астении; у больных в стадии реабилитации после травм, операций и различных заболеваний; высокоэффективен при вертебробазилярной недостаточности.

Воздействие СРТ, задействуя сингулярные зоны, раскачивает морфогенетическое поле, связанное и с нормальными, эволюционно целесообразными структурами, и с патологически измененными. При этом нормальные структуры, имеющие симметричный магнитный момент (Э.Н. Чиркова, 1992), остаются на месте, а патологические структуры с магнитной асимметрией удаляются.

Если диагностирован уровень организации организма больного, подвергшийся патологическим изменениям, то можно использовать соответствующую структурно– резонансную частоту огибающей. Если же точной информации нет, то применяется «сканирующий» режим перебора всех частот огибающей от инфранизких до высоких значений. На каждой ступени фиксированной величины частоты огибающей «прокачивается» несущая частота от 6–ти импульсов в периоде конкретного значения частоты огибающей до максимального в соответствии с возможностями аппарата количества импульсов несущей. При этом каждая величина частоты несущей должна иметь экспозицию ≥1 сек. для получения закономерного положительного лечебного эффекта.

В связи с тем, что лечебный сигнал СРТ базируется на биологически обоснованном коде морфогенетического поля, его применение безопасно и не требует специальной квалификации оператора. Экспозиция воздействия СРТ не только не имеет жестких ограничений, но наоборот: чем длительнее и чаще сеансы, тем быстрее происходит реабилитация больного, особенно в острой фазе и тяжелом течении заболевания.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ СРТ

Абсолютных противопоказаний нет.

Имеется положительный опыт применения СРТ в комплексной терапии злокачественных новообразований под тщательным контролем врача. Традиционно не применяют у беременных. Однако при дисменорее применение «РЕМАТЕРА» эффективно при функциональной задержке месячных и  не нарушает дальнейшего развития плода в случае начальных сроков беременности.

Неоткорректированное нарушение свёртываемости крови (гемофилия, длительный холестаз) является противопоказанием.

При исходно тяжёлом нарушении сердечного ритма (в том числе при  наличии имплантированного электрокардиостимулятора) и некорригируемой высокой артериальной гипертензии может усугубляться патология.

Трудности личного контакта с пациентом (острое психо-моторное возбуждение при психических заболеваниях, алкогольной, наркотической  и иных интоксикациях).

Корригируемые побочные эффекты,

не требующие отмены  курса СРТ.

Незначительные колебания сердечного ритма и уровня АД.

Преждевременное наступление месячных (гигиенические мероприятия).

При лечении трофических язв - углубление язвы в начале курса за счёт очищения от детрита); появление зуда, парестезий, гиперестезий (за счёт улучшения микроциркуляции и регенерации нервных веточек).

Использование в конце сеанса спазмолитического режима требует  при бронхиальной астме предварительной ингаляции бетаадреностимуляторами.

ПОРЯДОК РАБОТЫ С АППАРАТОМ

Вставить вилку сетевого шнура аппарата в розетку сети и нажать кнопку «сеть» на задней панели.

Подключить разъемы соединительных кабелей индуктора в соответствующие пазы аппарата на задней панели.

Работа аппарата осуществляется под управлением программы, заложенной в память большой интегральной схемы микроконтроллера (БИС МК).

Программное обеспечение включает в себя подпрограмму тестирования (программу контроля исправности основных функциональных узлов аппарата) и рабочую программу.

Подпрограмма тестирования запускается однократно после подачи на аппарат сетевого напряжения питания.

Рабочая программа выполняется после подачи напряжения питания на аппарат. После прохождения тест-программы аппарат автоматически выходит в рабочий режим.

Аппарат обеспечивает непрерывную или повторно многократную циклическую работу в каждом режиме.

Время одного цикла около 60 минут.

После окончания каждого цикла аппарат вырабатывает ритмичный звуковой сигнал.

Использование аппарата рассмотрено на примере работы в режиме  1:

1.  Подключить индукторы к аппарату. Включить аппарат. В течение 9–15 секунд после включения аппарат выполняет тест самопроверки и на экране панели отображается окно, представленное на рисунке 1.:

Рисунок 1

По окончании теста самопроверки включается короткий звуковой сигнал и на экран панели выводится сообщение представленное на рисунке 2.

Рисунок 2

2.  На сенсорном дисплее нажать  на кнопку "РАБОТА В МОНОРЕЖИМЕ" -на экран панели выводится окно представленное на рисунке 3. Каждое нажатие кнопки сопровождается коротким звуковым сигналом.

Рисунок  3

3. Нажать кнопку «1» - на экран панели выводится окно с наименованием режима и списком диагнозов, при которых рекомендуется применение выбранного режима - пример на рисунке 4.

Рисунок 4

4. Нажать на  кнопку "ДАЛЕЕ" - на экран панели выводится окно с указаниями по размещению пациента в индукторе и длительностью курса и экспозиции (см. рисунок 5). Надеть индуктор на нужном (по указанию дисплея) уровне тела больного. Нажатие кнопки "НАЗАД" возвращает к предыдущему окну (см. рисунок 4).

Рисунок 5

5. Нажать на кнопку "СТАРТ" - на экран панели выводится окно выбора продолжительности экспозиции (см. рисунок 6).

В окне, представленном на рисунке 6, предлагается выбрать продолжительность экспозиции: 60 минут или бесконечная.

6. Нажать на кнопку «ЭКСПОЗИЦИЯ 60 МИНУТ».  При выборе экспозиции продолжительностью 60 минут  аппарат начинает работу и на экран панели выводится окно, представленное на рисунке 7. При этом в середине экрана отображается оставшееся время экспозиции в формате ММ:СС. Значение времени уменьшается каждую секунду.

Рисунок 6

Рисунок 7

7. При выборе бесконечной экспозиции (при нажатии на кнопку "БЕСКОНЕЧНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ», аппарат начинает работу, при этом в середине экрана отображается время экспозиции в формате ЧЧ:ММ:СС. Значение времени увеличивается (в отличие от экспозиции 60 минут) каждую секунду.

8. Нажатие кнопки "СТОП" останавливает работу аппарата, при этом значение времени перестает изменяться.

9. Нажатие кнопки "НАЗАД" при остановленной работе аппарата возвращает к окну выбора способа работы (см. рисунок 2).

10. Нажатием  кнопки    включают и выключают звуковую сигнализацию.

11. После окончания времени экспозиции проконтролировать отсутствие на индикаторе сообщений об отказах аппарата.

Время работы прибора не ограничено.

Прекращение работы с аппаратом

- Кнопкой «сеть» выключить аппарат

- Выключить разъемы индуктора из аппарата

- Отключить прибор из сети, вытащив вилку сетевого шнура из розетки

- Освободить пациента от индуктора

Ожидаемый эффект от внедрения СРТ

- Коррекция всех видов аллергии и псевдоаллергии, лимитирующих прием фармакопрепаратов  и пищевое обеспечение, и замена при необходимости фармакологических средств.

- Эффективное лечение резистентных к общепринятой терапии заболеваний либо в комплексной фармакотерапии, либо на фоне существенного снижения потребности в лекарствах. Вследствие этого уменьшается длительность пребывания в стационаре, сокращаются сроки реабилитации.

- Индивидуальная профилактика обострений целого ряда хронических заболеваний, без использования фармакологических средств.

- Повышение качества жизни и работоспособности больных со многими хроническими заболеваниями.

- Облегчение пред- и послеоперационного ведения хирургических больных и, частично, уменьшение показаний к оперативным вмешательствам (например, при язвенной болезни, варикозной болезни вен,  лимфостазах, флегмонах, трофических язвах и тромбофлебите).

- Улучшение качества жизни больных.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный ремонт аппарата осуществляется изготовителем в течение двенадцати месяцев со дня продажи – при предоставлении паспорта устройства, выдаваемого при продаже, и при отсутствии серьезных механических повреждений.

Обращаться по вопросам ремонта следует по адресу: ЗАО «Медицинский центр в Коломенском», Россия, Москва, ул. Высокая 19, корпус 2. тел. 8-499-612-91-31, e-mail: rematera@mail.ru

Эффективность лечения больных на аппарате структурно-резонансной электромагнитотерапии «РЕМАТЕРА®»

| Нозологическая форма (клинический синдром) | Число больных | Длительность сеанса и номера режимов | Длительность курса (количество сеансов) | Количество курсов | Клинический эффект |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Хороший | Удовлетворит. |
| Пневмонии тяжелого или хронического течения | 96 | Режим 8 - 60 минут | 8-15 | 1 | 70 | 26 |
| Астмоидный бронхит атопический или инфекционно-аллергический | 27 | Режим 8 - 60 минут | 8-10 | 1 | 20 | 7 |
| Бронхиальная астма в фазе обострения | 24 | Режим 8 - 60 минут | 8-10 | 1 | 20 | 4 |
| Язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной кишки в фазе обострения | 110 | Режим 8 - 60 минут | 10-20 | 1 | 100 | 10 |
| Дискинезия желчевыводящих путей | 36 | Режим 8- 60 минут | 6-12 | 1 | 30 | 6 |
| Рефлюкс-эзофагит, гастродуоденит | 58 | Режим 8 - 60 минут | 6-12 | 1 | 50 | 8 |
| Панкреатит в фазе обострения | 42 | Режим 8 - 60 минут | 10-15 | 1 | 35 | 7 |
| Геморрой воспалительный в фазе обострения | 27 | Режим 8 - 60 минут | 5-8 | 1 | 22 | 5 |
| Подагра в фазе обострения | 51 | Режим 4 - 60 минут | 8-12 | 1 | 47 | 4 |
| Циррозы печени: - вирусные, - токсические, - алкогольные | 35 20 18 | Режим 8 - 60 минут | 20-30 6-10 8-15 | 1 | 15 18 15 | 20 + поддерж. 2 3 |
| Вертебро-базилярный синдром недостаточности церебрального кровотока | 90 | Режим 8 - 60 минут | 4-8 | 1 | 82 | 8 |
| Облитерирующий эндартериит | 26 | Режим 8 - 60 минут | 30 | 1 | 26 + поддерживающие сеансы |  |
| Варикозная болезнь вен нижних конечностей | 54 | Режим 8 - 60 минут + Режим 7 - 60 минут | 25-30 и до 130 | 1 | 40 - клиническая компенсация, 14 - дополнительно хороший косметический эффект |  |
| Рожистое воспаление | 7 | Режим 8 - 60 минут | 5-15 | 1 | 5 | 2 |
| Тромбофлебиты вен различной локализации | 26 | Режим 7 - 60 минут | 10-15 | 1 | 22 | 4 |
| Трофические язвы голени | 15 | Режим 8 - 60 минут | 20-30 | 1 | 12 | 3 + поддержив. сеансы |
| Лимфостаз, включая слоновость | 6 | Режим 7 - 60 минут | 25-30 | 1 | 4 | 2 + поддержив. сеансы |
| Энцефалопатии, в том числе климактерические и диэнцефальные | 230 | Режим 8 - 60 минут | 10-15 | 1 | 200 | 30 |
| Синдром хронической усталости (СХУ) | 94 | Режим 8 - 60 минут | 10-15 | 1 | 94 | - |
| Хронические и острые воспалительные заболевания репродуктивной системы с дисэндокринопатиями, спаечной болезнью, соматическим отягощением у женщин | 66 | Режим 8 - 60 минут | 15-30 | 1 | 50 | 16 |
| Простатит и уретрит, в том числе на фоне аденомы предстательной железы | 36 | Режим 8 - 60 минут | 15-30 | 1 | 30 | 6 |